Mikoszewo, 20.01.2020

Dane Zamawiającego:

MNM Magdalena Karabon

ul. Leśna 5 Mikoszewo;

82-103 Stegna, NIP: 579-193-09-03

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu skośnym budynku Ośrodka Wypoczynkowego „GRZEŚ” w Mikoszewie prowadzonego przez firmę MNM Magdalena Karabon.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 19, 8 kW, składającej się z modułów polikrystalicznych o mocy min. 280 Wp (ilość odpowiadająca

zakładanej mocy), konstrukcji montażowej na dachu skośnym, inwertera 3 fazowego, instalacji DC/AC z zabezpieczeniami, montażu wraz z uruchomieniem oraz zgłoszeniem

do zakładu energetycznego.

- przestrzeń dostępna do realizacji instalacji to dach skośny o wymiarach 15 m x 7 m o nachyleniu 19 stopni, kierunek dachu południowy,

Wymogi co do instalacji:

- instalacja paneli na dachu skośnym zgodnie ze sztuką instalacyjną dla dachu pokrytego blacho dachówką,

- wykonanie niezbędnego okablowania,

- instalacja inwertera dostosowanego do potrzeb instalacji,

- gwarancja wykonawcza: minimalny okres gwarancji na wykonaną instalację to 2 lata,

- zagwarantowanie przez Wykonawcę, czasu reakcji serwisowej na poziomie maksymalnie 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii (rozumianej, jako czas na usunięcie awarii i ponowne uruchomienie instalacji).

Wymogi co do poszczególnych paneli:

- panele fotowoltaiczne w technologii polikrystalicznej,

- panele o sprawności powyżej 16 %,

- panele o mocy min. 280 Wp każdy,

- gwarancja na panele min. 12 lat.

Wymogi co do falowników (inwerterów):

- gwarancja na urządzenie/urządzenia min. 5 lat.

Wymogi co do Wykonawcy:

- wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje SEP do 1 kVi/lub posiadającą uprawnienia instalatorskie Urzędu Dozoru Technicznego)

- zagwarantowanie przeglądów konserwacyjnych co najmniej 2 razy w roku w okresie trwania gwarancji[[1]](#footnote-1),

- czas realizacji od podpisania umowy maksymalnie 30 dni,

- poszczególne części wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wszelkie wymagane przepisami certyfikaty.

Informacje ogólne o realizacji zamówienia:

Kod CPV: 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Szczegółowy kod CPV: 09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

Miejsce realizacji zamówienia i montażu: Ośrodek Wypoczynkowy „Grześ”, ul. Leśna 5, Mikoszewo, 82-103 Stegna.

Ostateczny termin realizacji zamówienia: kwiecień 2020

Parametry techniczne dla przedmiotu zamówienia będą weryfikowane na podstawie przedstawionej oferty – wg wzoru Formularza Ofertowego będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

Firma chcąca wziąć udział w postępowaniu musi posiadać:

- Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

- Wiedzę i doświadczenie w zakresie, którego dotyczy zamówienie

Ponadto Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę:

a) zdolności technicznych, niezbędnego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych do wykonywania zamówienia,

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

1. **Kryteria oceny ofert:**
2. Przyjęto 3 kryteria oceny: 1 – cena netto, 2 – czas reakcji serwisowej, 3 – gwarancja wykonawcza.
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.
4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
5. **Opis sposobu przyznawania punktacji** za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium oceny oferty | Punkty i waga | Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty |
| Kryterium nr 1 cena netto | Punktacja od 0 do 60 pkt. Waga 60% | Oferent posiadający najniższą cenę netto w PLN uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium. Porównanie nastąpi w sposób zgodny z poniższym wzorem:K = (C m/ C b) x 60Gdzie K – cenaC m – Cena najniższa z ofertC b – Cena w badanej ofercieW przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez w NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty. Maksymalna ilość punktów w kryterium: 60. |
| Kryterium nr 2 – Czas reakcji serwisowej rozumianej jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii poniżej wymaganej określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (w godzinach) | Od 0 do 20 pktWaga 20 % | Oferent podający najkrótszy okres opisujący czas reakcji serwisowej uzyska najwyższą punktację. Porównanie ofert nastąpi poprzez zastosowanie poniższych ocen:1. Poniżej 3 dni – 5 pkt
2. Poniżej 2 dni – 10 pkt
3. Poniżej 24 h – 20 pkt

Dzień rozumiany jako 24 h. |
| Kryterium nr 3 - Gwarancja wykonawcza (gwarancja na wykonaną instalację wskazana w punkcie I zapytania w części "Wymogi co do instalacji") dłuższa niż 2 lata (w miesiącach) | Od 0 do 20 pktWaga 20% | Oferent podający najdłuższy okres gwarancji w swojej ofercie uzyska najwyższą punktację w ramach tego kryterium. Porównanie ofert nastąpi poprzez zastosowanie poniższych ocen:1. Powyżej 2 lat do 4 lat – 5 pkt
2. Powyżej 4 lat do 6 lat – 10 pkt
3. Powyżej 6 lat do 8 lat – 15 pkt
4. Powyżej 8 lat do 10 lat – 20 pkt

(Nie istnieje możliwość uzyskania wyższej oceny za podanie dłuższego niż 10 lat terminu gwarancji. Taki termin mógłby zostać uznany za niewiarygodny i skutkować odrzuceniem oferty). |

1. **Termin składania ofert:**

- Ostateczny termin składania ofert: 28.01.2020 godzina 15:00.

- Oferty należy składać w formie:

1) elektronicznej na adres mailowy: igakopec@poczta.fm w tytule wpisując „Oferta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej”. Dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane w formacie PDF.

2) papierowej (osobiście lub kurierem), podpisane dokumenty w kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej” w siedzibie firmy tj. Ośrodek Wypoczynkowy „Grześ”, ul. Leśna 5, Mikoszewo, 82-103 Stegna w godzinach 9.00 - 14.00.

Dla obu sposobów rozstrzygającym jest data otrzymania oferty przez firmę MNM Magdalena Karabon

- Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 niniejszego zapytania

c) załącznik nr 2 o braku powiązań

- Kontakt w sprawie zamówienia: 508081449

- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą rozpatrywane

- Składanie ofert częściowych i/lub wariantowych nie jest dopuszczalne

- W przypadku wątpliwości związanych z przedstawioną ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent jest zobowiązany do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie, lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.

Oferent składając swoją ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe oświadcza i potwierdza, iż spełnia wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy opisane w zapytaniu oraz, że przedmiot jego oferty spełnia określone warunki opisane w zapytaniu ofertowym.

1. **Warunki wykluczenia**:

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. **Termin realizacji zamówienia:** maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia zamówienia na podstawie wybranej oferty i podpisanej umowy.
2. **Odrzuceniu podlegają oferty:**
3. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
4. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
5. **Zmiana umowy:**

1) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

 1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,

2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

3. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane 54 lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

1. **Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę. Na prośbę innych biorących udział w postępowaniu udostępni im także protokół wyboru.

1. **Informacje dodatkowe.**

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury upublicznienia zapytania ofertowego w związku z współfinansowaniem zakupu z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

1. dotyczy gwarancji wykonawczej - gwarancji na wykonanie instalacji opisanej w punkcie I w części dotyczącej wymogów co do instalacji [↑](#footnote-ref-1)